| Naziv |  | Električne instalacije i mjere sigurnosti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI EIMS 3530 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj ovog kursa je dati osnovna znanja nužna za projektiranje električnih instalacija (srednjeg i) niskog napona, s posebnim naglaskom na mjere sigurnosti u različitim distributivnim sistemima (uzemljenje neutralne tačke). Kurs se oslanja na domaće i međunarodne norme u sektoru zaštite osoba od opasnosti izazvane električnom strujom i na kriterije provođenja mjera sigurnosti u električnim instalacijama i postrojenjima. Na taj način studen će biti u stanju obavljati preliminarni dizajn i analizu rada električnih instalacija, od proračuna električnih parametara do konačnog izbora opreme. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Vrste i karakteristike niskonaponskih mreža. Karakteristike potrošača. Planiranje potrošnje. - Osnovi projektiranja instalacija niskog napona: podloge, izbor lokacije, arhitekture i komponenata, provođenje mjera zaštite. - Klasifikacija sistema: Kriteriji zaštite od indirektnih kontakata, zaštita od direktnih kontakata, zaštita od atmosferskih pražnjenja. - Sistemi zaštite niskonaponskih mreža. - Osnovne karakteristike uzemljivača. - Reaktivna energija, harmonici, filteri i kompenzacioni uređaji. - Sistemi neprekidnog napajanja. - Sistemi nadzora i automatizacije niskonaponskih mreža. - Projektiranje sistema rasvjete. - Filozofija sigurnosti, sigurnost osoblja i instalacija. - Aktualna legislativa u oblasti električne sigurnosti. - Utjecaj električne struje, u niskonaponskim instalacijama, na ljudsko tijelo, dozvoljeni naponi, tlo kao elektirčni vodič. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - Krajcar, Sajko, Skok, Škrlec: «Električne instalacije», Kigen, 2005. |  |  |
| Dopunska | - Dasicki: Analysis and Design of Low-Voltage Power Systems, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KgaA, 2004 - G.G. Seip: «Electrical Installation Handbook, Publicis MCD Verlag; John Viley & Sons, 2000.A. Šantić: «Elektronička instrumentacija», Školska knjiga, 1993. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Predavanja koja se drže direktno u auli (15 sati) integrirana su s tutorialom u okviru kojega studenti pod vođenjem i uz pratnju tutora u računarskoj laboratoriji (15 sati) izvode konretan projekt električnih instalacija u zadanom stambenom ili industrijskom objektu. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije projekta pripremljenog od strane studenta; nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 15 |
| Broj sati vježbi |  |  | 15 |
| Broj sati tutorijala |  |  |  |