| Naziv |  | Upravljanje potrošnjom električne energije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI UPEE 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je studentima dati prijeko potrebna teorijska i praktična znanja koja se odnose na metode i metodologije za poboljšanje učinkovitosti u korištenju električne energije u industriji i kućanstvu, te izradu i implementaciju programa gospodarenja električnom energijom. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Struktura potrošnje električne energije. Domaćinstva kao potrošači električne energije. Karakteristike industrijskih i komercijalnih potrošača. Specijalni potrošači. - Lokalna i distribuirana proizvodnja električne energije. Dnevni dijagram opterećenja. Vršno opterećenje. Mogućnost kontrole dijagrama opterećenja. Dijagrami opterećenja pojedinih potrošača i dijagrami opterećenja grupe potrošača. - Različiti tarifni sistemi. Statičke i dinamičke tarife. Jednostavni i kompleksni sistemi kontrole potrošnje električne energije. - Osnovni koncept sistema za upravljanje potrošnjom električne energije. Uredjaji za prikupljanje podataka. Sistemi za kontrolu opterećenja. Daljinsko očitanje potrošnje električne energije. - Različite komunikacijske tehnologije i protokoli (WiFi, WiMax, Bluetooth, X-10, ZigBee, uskopojasna i širokopojasna PLC, xDSL, kabl, fiberoptičke veze, satelitske veze ..). - Centralni nadzorni sistem. Softverska riješenja. Integracije centralnog nadzornog sistema s tehničkim i komercijalnim sistemom isporučioca električne energije. Mogućnost integriranja sa sistemima za upravljanje, zaštitu i monitoring kvalitete električne energije. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - B.L. Caperhart, W.J. Kennedy, W.C. Turner: Guide to Energy Management», Prentice Hall PTR, 2001. |  |  |
| Dopunska | - W.C. Turner: «Energy Management Handbook, Feirmont Press, 2002 |  |  |
| Softverski paketi |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |