| Naziv |  | Kvaliteta električne energije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI KEE 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je na sistematičan način prezentirati prijelazne i stalne smetnje koje dovode do slabljenja kvaliteta električne energije. Za svaku vrstu smetnje bit će data operativna definicija, izvori, problemi koje ona proizvodi u mreži, sistemi za kompenzaciju, potreban instrumentarij za mjerenje i važeći propisi. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Opći aspekti vezani za kvalitetu električne energije: Troškovi kvara – općenitu i posebno za različite sektore industrijske proizvodnje. Performansa sistema, indeksi. Ekonomski aspekti vezani za kvalitetu električne energije: optimalni nivo investiranja, ugovori između isporučioca i potrošača. Kvaliteta električne energije kao usluga na tržištu električne energije. Nivo imunosti i emisije jednog električnog uređaja koji radi u industrijskom ambijentu: deterministički i probabilistički pristup. Prijelazne i stalne naponske smetnje, klasifikacija smetnji. Propisi: europske norme, IEC, IEEE. - Stalni fenomeni: harmonici u elektroenergetskom sistemu: Definicija harmonika. Uzroci i posljedice pojave harmonika – problemi vezani za pojavu harmonika. Propagacija harmonika u sistemu: modeli mreža i probabilistički aspekti. Kompenzacija harmonika: pasivni i aktivni filtri. - Prijelazni fenomeni: prenaponi i naponske rupe: Porijeklo i izvori prijelaznih smetnji. Tehnike uklanjanja kratkih spojeva u električnim mrežama i njihov utjecaj na raspoloživost i kvalitetu električne energije. Propagacija prijelaznih smetnji kroz distributivnu mrežu. Imunitet na prijelazne smetnje: kriva CBEMA. Probilistička analiza imuniteta jednog uređaja koji radi u datoj mreži. Metodologija za postizanje imuniteta elektronskih komponenata. - Flikeri: Definicija flikera: Fluktuacija napona koje dovode do flikera. Fiziološke smetnje prouzročene flikerima: kriva subjektivne osjetljivosti. Izvori flikera u električnim mrežama: lučne peći, uređaji za zavarivanje. Dinamička kompenzacija raktivne energije u lučnim pećima kao metoda za eliminiranje flikera. Standardi. - Monitoring kvalitete električne energije: Osnovi sistema za monitoring. Primjena u analizi kvarova. Druge napredne primjene. Problemi integriranja. Inteligentni sistemi za monitoring. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - M.H.J. Bollen: Understanding power quality problems: voltage sags and interpretations, IEEE Press, New York, 2000. |  |  |
| Dopunska | - R.C. Dugan, M.F. Mc Granaghan, S. Santos, H.W. Beaty: Electrical Power System Quality, 2 nd Edition, New York, Mc Graw Hill, 2002. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |