| Naziv |  | Električna mjerenja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEO EM 2360 |  |
| Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je dati teoriijske osnove nužne za upoznavanje s općim problemom mjerenja. Poznavanje osnovnih analognih i posebno digitalnih instrumenata i metoda za električna mjerenja električnih veličina. Upoznavanje s proceduraama za provođenje osnovnih mjerenja za verifikaciju i kolaudaciju električnih mašina i postrojenja. Poznavanje osnovnih principa funkcioniranja i primjene senzora i transduktora u mjerenju električnih i neelektričnih veličina. Upoznavanje sa racunarski orijentiranim mjernim sistemima. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Osnovi metrologije: SI sistem jedinica, rezolucija, osjetljivost, greške mjerenja (vrste i propagacija greške). - Analogni mjerni instrumenti: sastav, princip rada, karakteristike. - Digitalni mjerni instrumenti: princip rada, sastav, karakteristike. - Osnovne metode mjerenja električnih i magnetskih veličina. - Mjerenje snage i energije . - Konvencionalni i nekonvencionalni mjerni transformatori - Senzori: uloga, model senzora, karakteristike, funkcioniranje pasivnih i aktivnih senzora u stacionarnom i dinamičkom stanju. - Senzori i transduktori za pretvaranje mehaničkih, akustičkih, termičkih,... veličina u električne. - A/D konverzija. Spori i brzi A/D konvertori. PC kartice za uzimanje uzoraka i upravljanje. - Sistemi za akviziciju podataka: struktura, standardni interfejsi. - Uvod u Labveiw softver: virtualni instrument, programiranje, obrada podataka. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - Alija Muharemović, Električna mjerenja, ETF Sarajevo 2005. - A. Šantić: «Elektronička instrumentacija», Školska knjiga, 1993. - S. Tonković, Z. Stare, R. Giannini: «Elektronička mjerenja i instrumentacija, FER-ZESOI, 2004. |  |  |
| Dopunska | - W. Nawrocki: «Measurment Systems and Sensors», Artech House, 2005. - D. Vujević, B. Ferković: «Osnove električnih mjerenja I i II», Školska knjiga, 1994., 1996. - I. Sinclair: Sensors and Transducers, Newnes, 2001. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli, podržana primjerima i rješavanjem zadataka od strane nastavnika, tutorijale u okviru kojih studenti pod vođenjem i uz pratnju tutora, rješavaju zadatke i laboratorijskih vježbi. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Tokom trajanja kursa student prikuplja bodove prema slijedećem sistemu: - prisustvo satima predavanja i tutoriala: 10 bodova, student koji više od tri puta izostane s predavanja i/ili tutoriala ne može ostvariti bodove po ovoj osnovi; - izrada domaćih zadaća: maksimalno 20 bodova; predviđena je izrada 10 domaćih zadaća, pri čemu svaka pozitivno ocijenjena zadaća donosi 2 boda; - međuispiti: dva pismena međuispita, pri čemu svaki pozitivno ocijenjen međuispit donosi 20 bodova; međuispit koji traje 90 minuta struktuiran je na slijedeći način: - odgovori na jednostavna pitanja čiji je cilj provjeriti da li student vlada osnovnim teorijskim znanjima; - rješavanje jednog ili dva numerička zadatka čiji je cilj provjeriti stupanj dostignute zrelosti u razumijevanju osnovnih koncepata; - za svaki od zadataka ponuđeno je više odgovora od kojih je jedan tačan. Za zaključivanje konačne prolazne ocjene nužno je da student položi pismeni dio ispita i kolokvira sve laboratorijske vježbe. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 5,0 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | 20 |
| Broj sati tutorijala |  |  | 10 |