KURSEVI EEI

| Naziv |  | Osnove mehatronike |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI OMT 2460 |  |
| Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj ovog kursa je studentima dati osnovna znanja o mehatroničkim komponentama i načinu njihove integracije na različitim primjerima elektromehaničkih sistema. Nakon upoznavanja i načelima sinergijske integracije tehničke mehanike, elektronike, energetske elektronike, računarstva i informatike, s osnovnim mehatroničkim komponentama (aktuatori, pojačala, senzori), upravljačkim digitalnim sistemima, studenti postaju vješti u primjeni CAD alata za modeliranje, simulaciju, sintezu upravljačkog algoritma i upravljanje u realnom vremenu. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Definicija mehatronike. Načela sinergijske integracije tehničke mehanike, elektronike, učinske elektronike, računalstva i informatike. Primjeri mehatroničkih sustava. - Mehatroničko projektiranje. Pristup projektiranju "od vrha prema dnu". Zahtjevi na mehatroničke komponente. Integrirane komponente (aktuatori, pojačala, senzori). - Informatičke razine u mehatronici: regulacijska, komunikacijska, razina nadzora i zaštite, razina globalnog vođenja mehatroničkog sustava kao cjeline. - Načelo D’Alambera i Lagrangeove jednadžbe gibanja u modeliranju elektromehaničkih sustava. - Klasifikacija osnovnih mehanizama. Mehanički prijenosnici snage i gibanja. - Laboratorijski blok 1: Modeliranje i simulacija elektromehaničkih sustava. - Osnovne karakteristike upravljačkih digitalnih sustava: - mikroprocesori, mikrokontroleri, digitni signalni procesori (DSP), programabilni logički kontroleri (PLC) Integracija mehatroničkog sustava na primjeru modela rotacijskih i ranslacijskih elektromehaničkih sustava. - Laboratorijski blok 2: Upravljanje elektromehaničkim modulima, regulacija položaja i brzine, ravnotežnog položaja njihala, regulacija njihanja. - Razvojni sustav za modeliranje, simulaciju, sintezu upravljačkog algoritma i upravljanje u stvarnom vremenu. - Laboratorijski blok 3: Upravljanje sustava horizontalnog i vertikalnog transporta. Primjer suvremenog industrijskog rješenja. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - L. J. Kamm: Understanding electromechanical engineering, an introduction to mehatronics, IEEE Press, 1996. |  |  |
| Dopunska | - S.E. Lishevski: Electromechanical systems, electric machines and applied mechatronics, CRC Press, 1999. - D.G. Alciatore, M.B. Histand: Introduction to Mechatronics and Measurment Systemx, Mc Graw-Hill, 2003. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Direktna predavanja u auli, praćena izradom zadataka koji se odnose na modeliranje i simulaciju elektromehaničkih sistema (30 sati), integrirana su s vježbama u računarskoj laboratoriji – modeliranje i simulacija uz pomoć računara (15 sati) i eksperimentalnim laboratorijskim vježbama u okviru kojih se studenti upoznaju s načinim upravljanja elektromehaničkim modulima i sistemima (15 sati). |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Ispit se sastoji iz pismenog dijela. Tokom izvođenja kursa predviđene su dvije parcijalne provjere znanja (jedna nakon prvih sedam sedmica i druga u posljednjoj sedmici). Student koji zadovolji na obje parcijalne provjere nalazi se u istoj poziciji kao i student koj je položio pismeni ispit. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 5,0 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | 15 |
| Broj sati tutorijala |  |  | 15 |

| Naziv |  | Objektno orijentirana analiza i dizajn (RI) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI OOAD 2460 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Osnovni cilj ovog kursa je izučiti bazne koncepte, tehnike i metode što se koriste u objektno orijenitranoj analizi i dizajnu. Kao alat za objektno orijentirano modeliranje koristi se UML, a programski jezik Java za mapiranje objektno orijentiranog modela na nivo implementacije. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Osnovni koncepti objektno orijentiranog pristupa: objekti, klase, enkapsulacija, nasljeđivanje, polimorfizam, agregacija, apstraktne klase. Razvoj softverskog procesa. Modeli i notacije za objektno orijentiranu analizu i objektno orijentiran dizajn. - Objektno orijentirano modeliranje uz korištenje UML: principi. UML, dijagrami za analizu, dizajn i implementaciju ( dijagram slučaja, klasni dijagram, objektni dijagram, interakcijski dijagram, dijagram aktivnosti, implentacijski dijagram). - Mapiranje UML modela na implementacijski nivo u programskom jeziku JAVA. - Uvod u nove tehnologije bazirane na objektno orijentiranoj notaciji. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - G. Booch: Object-oriented Analysis and Design with Applications, Addison-Wesley, 1994. - Softverski paketi: Java Development Kit UML Rational Rose tool |  |  |
| Dopunska | - M. Foweler, K. Scott: UML Distilled: Applying the Standard Object Modelling Language, Addison-Wesley, 1998. - Y. Daniel Liang: Introduction Java Programming, Prentice Hall, 2004. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 5,0 |
| Broj sati predavanja |  |  |  |
| Broj sati vježbi |  |  |  |
| Broj sati tutorijala |  |  |  |

| Naziv |  | Osnove baza podataka (RI) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI OBP 2460 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je studente upoznati sa sistemima za upravljanje bazama podataka, relacijskim modelom i relacijskim bazama podataka. Izučava se način oblikovanja relacijskih baza podataka i oblikovanje modela entiteti-veza, relacijska algebra, upitni jezik SQL i osnove zaštite baze podataka. Studenti će na taj način biti osposobljeni za modeliranje jednostavnijih baza podataka i postavljanje srednje složenih upita nad bazom podataka. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Uvod u baze podataka - Relacijski model podataka, operacije u relacijskom modelu, relacijska algebra. - Relacijski upitni jezik SQL. - Oblikovanje relacijskog modela baze podataka, funkcijeske ovisnosti. - Normalne forme, postupci normalizacije. - Nepotpune informacije i NULL-vrijednosti, ograničenje integriteta. - Okidači i pohranjene procedure. - Virtualne tablice. - ER model podataka, oblikovanje ER modela. - Osnove fizičke organizacije, B-stabla, R-stabla. - Sistemi za upravljanje bazama podataka, transakcije.Obnova baze podataka u slučaju razrušenja. - Kontrola paralelnog pristupa podacima. - Autorizacija i sugurnost baze podataka. - Izgradnja korisničkog interfejsa sa bazom podataka. - Uvod u objekto-ralacijske baze podataka. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - R. Elmarsi, S. B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley, 2000. - B. Zaćiragić: Baze podataka (skripte). |  |  |
| Dopunska | - A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan: Datebase Systems Concepts, 5th Edition, Mc Graw-Hill, 2005. - T.M. Connolly, C.E. Begg: Datebase Systems: A Practical Approach to Design, Impementation and Management, Addison Wesley, 2004. - ANSI/ISO/IEC International Standard (IS), Database Language SQL, 1999. |  |  |
| Softverski paketi |  |  |  |
|  | Oracle razvojno okruženje My SQL baza podataka sa MySQL Query Browser Java programsko okruženje |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kroz predavanja u auli (34 sata) bit će prezentirana teorijska znanja i metodologija koja se koristi za modeliranje i druge bitne aspekte baza podataka. Vježbe u laboratoriji (26 sati) imaju za cilj da pomoću raspoloživog programskog okruženja (softverskih paketa) studenti osposobe da znanja stečena tokom predavanja iskoriste u svrhu rješavanja konkretnih praktičnih problema. Vježbe u laboratoriji organizirane su tako da svaki student ima na raspolaganju personalni računar na kojemu, pod vodstvom i uz pomoć tutora obavlja predviđene aktivnosti. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Ispit se sastoji iz provjere u laboratoriji i eventualne usmene provjere (ukoliko student nije zadovoljan prethodno postignutom ocjenom); provjera u laboratoriji odnosi se na verifikaciju sposobnosti studenta da samostalno rješava zadatke modeliranja jednostavnijih baza podataka. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 5,0 |
| Broj sati predavanja |  |  | 34 |
| Broj sati vježbi |  |  | 26 |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Senzori i pretvarači (AE) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI SIP 2460 |  |
| Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
| Program |  |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena |  |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 5,0 |
| Broj sati predavanja |  |  |  |
| Broj sati vježbi |  |  |  |
| Broj sati tutorijala |  |  |  |

| Naziv |  | Tehnika visokog napona |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI TVN 3530 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je uvesti fundamentalne koncepte visokonaponskog inženjerstva; dati osnovna znanja koja se odnose na specifične fizipčke fenomene što se javljaju na visokim naponima, s posebnim naglaskom na njihov inženjerski aspekt. Koordinacija izolacije i različite vrste električkih naprezanja (radni napon, atmosferski i sklopni prenaponi), te ponašanje različitih izolacijskih sistema kod djelovanja tih naprezanja, predstavljaju centralni dio ovog kursa. Osim toga, u okviru kursa bit će ilustrirani aparati i metodologije ispitivanja što se koriste u laboratoriji za reproduciranje naprezanja koja se javljaju u eksploataciji i visokonaponskih aparata. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Prenaponi i koordinacija izolacije: Klasifikacija prenapona - prenaponi atmosferskog porijekla, sklopni prenaponi, privremeni i vrlo brzi prenaponi. Definiranje koncepta koordinacije izolacije. Konvencionalna i statistička koordinacija izolacije. Dielektrične karakteristike izolacijskih sistema. Rizik preskoka. - Atmosferski prenaponi: Povratni preskok, direktni udar groma u fazne vodiče, inducirani prenaponi. Modeliranja u svrhu odredjivanja preskočnih karaktersitika visokonaponskih vodova. Zaštita visokonaponskih postrojenja od direktnih udara groma. - Sklopni prenaponi: Prenaponi pri uključenju i automatskom ponovnom uključenju visokonaponskih vodova. Prenaponi uslijed različitih vrsta kratkih spojeva. Prenaponi pri prekidanju malih induktvnih i malih kapacitivnih struja. Načini kontrole sklopnih prenapona. - Privremeni prenaponi: Nagli ispad opterećenja. Rezonantne i ferorezonantne pojave. Privremeni prenaponi pri kratkim spojevima i podužnim nesimetrijama. - Vrlo brzi prenaponi: Prenaponi pri sklapanju rastavljača u vanjskim i plinom izoliranim postrojenjima. - Metaloksidni odvodnici prenapona: Konstruktivne karaktersitike. Klasifikacija. Izbor odvodnika prenapona. Ispitivanje odvodnika prenapona. Mogućnost kontrole stanja odvodnika prenapona u pogonu. - Generiranje i mjerenje ispitnih napona: Generiranje visokih istosmjernih izmjeničnih visokih napona i impulsnih napona. Iskrište kao mjerni uređaj. Djelitelj napona. Drugi mjerni uređaj. Mjerenje struje primjenom shunta i zavojnice Rogowskog. - Nove mjerne i dijagnostičke tehnike: Digitalni impulsni rekorederi.. Mjerenje električnog polja. Mjerenje veoma brzih tranzijenata u GIS-u. Mjerenje prostornih naboja. Elektro-optičke mjerne tehnike. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - S.Čaršimamović «Atmosferska pražnjenja», Institut za zaštitu od požara i eksplozije, Sarajevo 1999. - A. Greenwood: «Electrical Transients in Power Systems», John Wiley and sons |  |  |
| Dopunska | - E. Kuffel, W.S. Zaengel, J. Kuffel: «High Voltage Engineering Fundamentals», Newnes, 2000. - M. Khalif: «High-Voltage Enegineering-Theory and Practice», Marcel Dekker Inc, 1990. - N. Watson, J. Arrilaga: Power Systems Electromagnetic Transient Simulation IEE, 2003. - H.M.Ryan «High-Voltage Enegineering and Testing», IEE |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Osim direktnih predavanja u auli, popraćenih izradom numeričkih zadataka od strane nastavnika (ukupno 24 sati), u okviru kursa predviđeno je provođenje dvije laboratorijske vježbe (6 sati) koje se odnose na ispitivanja visokonaponske opreme. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Ispit se u pravilu sastoji samo iz pismene provjere, usmeni ispit je fakultativan i odnosi se samo na studente koji nisu zadovoljili na pismenoj provjeri, odnosno na studente koji nisu zadovojili svojim rezultatom postignutim prilikom provođenja pismene provjere. Za zaključivanje konačne prolazne ocjene nužno je da student: položi pismeni ispit i kolokvira laboratorijske vježbe. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 24 |
| Broj sati vježbi |  |  | 6 |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Komponente i tehnologije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI KIT 3530 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Kurs ima za cilj produbiti znaja stečena u okviru kursa „Elektrotehnički materijali“, stavljajući naglasak na tehnologije koje se danas koriste u proizvodnji osnovnih komponenata elektroenergetskog sistema: izolatori, kabeli, odvodnici prenapona, energetski transformatori, visokonaponski prekidači, itd. Nakon prezentiranja dizajna komponenata razmatraju se pitanja vezana za korištene materijale, procese proizvodnje i ispitivanje i dijagnostiku. Tako kompletirana znanja trebaju omogućiti studentu da postane vješt gospodarenju komponentama elektroenergetskog sistema kao i u njihovom projektiranju. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Nadzemni vodovi: Stupovi, Vodiči, Temelji, Izolatori (materijali i proces proizvodnje), Konstrukcija dalekovoda, Ispitivanje, Dijagnostika. - Kabeli srednjeg i visokog napona: Komponente, Dizajn, Materijali i proces proizvodnje. Ispitivanje. - Provodni izolatori: Vrste, Dizajn, Primjena, Materijali i procesi proizvodnje, Ispitivanje. - Odvodnici prenapona: Vrste, Dizajn, Materijali i procesi proizvodnje. - Energetski transformatori: Jezgra, Namotaji, Sistem za hlađenje, Izolacijski sistem, Kotao, Provodni izolatori, Dielektrični dizajn, Elektromagnetski dizajn. - Visokonaponski prekidači: Principi prekidanja struje, Gašenje električnog Luka, SF6 kao medij za gašenje, SF6 prekidači (princip rada, dizajn, materijali). - Rasklopna oprema na srednjem naponu: Prekidači, Rastavljači, Mjerni transformatori, Osigurači, Ring main units, Pomoćna oprema. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - K.Sokolija «Visokonaponski izolatori», ETF Sarajevo, 2000 |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema koje se obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Električne instalacije i mjere sigurnosti |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI EIMS 3530 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj ovog kursa je dati osnovna znanja nužna za projektiranje električnih instalacija (srednjeg i) niskog napona, s posebnim naglaskom na mjere sigurnosti u različitim distributivnim sistemima (uzemljenje neutralne tačke). Kurs se oslanja na domaće i međunarodne norme u sektoru zaštite osoba od opasnosti izazvane električnom strujom i na kriterije provođenja mjera sigurnosti u električnim instalacijama i postrojenjima. Na taj način studen će biti u stanju obavljati preliminarni dizajn i analizu rada električnih instalacija, od proračuna električnih parametara do konačnog izbora opreme. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Vrste i karakteristike niskonaponskih mreža. Karakteristike potrošača. Planiranje potrošnje. - Osnovi projektiranja instalacija niskog napona: podloge, izbor lokacije, arhitekture i komponenata, provođenje mjera zaštite. - Klasifikacija sistema: Kriteriji zaštite od indirektnih kontakata, zaštita od direktnih kontakata, zaštita od atmosferskih pražnjenja. - Sistemi zaštite niskonaponskih mreža. - Osnovne karakteristike uzemljivača. - Reaktivna energija, harmonici, filteri i kompenzacioni uređaji. - Sistemi neprekidnog napajanja. - Sistemi nadzora i automatizacije niskonaponskih mreža. - Projektiranje sistema rasvjete. - Filozofija sigurnosti, sigurnost osoblja i instalacija. - Aktualna legislativa u oblasti električne sigurnosti. - Utjecaj električne struje, u niskonaponskim instalacijama, na ljudsko tijelo, dozvoljeni naponi, tlo kao elektirčni vodič. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - Krajcar, Sajko, Skok, Škrlec: «Električne instalacije», Kigen, 2005. |  |  |
| Dopunska | - Dasicki: Analysis and Design of Low-Voltage Power Systems, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KgaA, 2004 - G.G. Seip: «Electrical Installation Handbook, Publicis MCD Verlag; John Viley & Sons, 2000.A. Šantić: «Elektronička instrumentacija», Školska knjiga, 1993. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Predavanja koja se drže direktno u auli (15 sati) integrirana su s tutorialom u okviru kojega studenti pod vođenjem i uz pratnju tutora u računarskoj laboratoriji (15 sati) izvode konretan projekt električnih instalacija u zadanom stambenom ili industrijskom objektu. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije projekta pripremljenog od strane studenta; nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 15 |
| Broj sati vježbi |  |  | 15 |
| Broj sati tutorijala |  |  |  |

| Naziv |  | Električni sistemi u transportu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI EST 3530 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je dati bazna znanja o sistemima za električni pogon sredstava što se koriste u željezničkom i drumskom transportu. Osim razmatranja vezanih za osobenosti različitih sistema električne vuče (s istosmjernim i izmjeničnim kolektorskim motorima, s monofaznim kolektorskim motorima, s trofaznim kolektorskim motorima, s trofaznim sinhronim motorima, s linearnim motorima), prezentirani su i različiti sistemi za napajanje kontaktne mreže, kao i njihove komponente. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Opći pojmovi: Uvod. Primjena električne vuče u transportnim sistemima (ekonomski, društveni i ambijentalni aspekti). Karakteristike vozila na električni pogon (vrste napajanja, princip djelovanja, prijenos kretanja, šinski sistem, pomoćni uređaji, sistem upravljanja). Klasifikacija. - Električna vuča na željeznici: Sistemi vuče (trofazni sistem, monofazni sistem s industrijskom i željezničarskom frekvencijom, sistem s istosmjernom strujom). Ekonomska opravdanost primjene električne vuče na željeznici. - Električna vuča s istosmjernim kolektorskim motorima: Vučni motori (konstruktivni aspekt, funkcioniranje u praznom hodu i pod opterećenjem, sistemi za regulaciju brzine, karakteristike funkcioniranja). Puštanje u pogon i rad sredstva opremljenog tradicionalnom opremom (puštanje pomoću reostata, prijelaz sa serijskog na paralelni motor, apsorbiranje toplinske energije i toplinskih naprezanja od strane motora). Karakteristike komponenata energetske elektronike (diode, SCR, GTO, IGBT). Lokomotori s čoperom (analiza rada motora napajanih preko konvertora, sistemi forsirane komutacije pomoću SCR, multifazni čoper, kočenje i kontrinuirana regulacija polja). Električno kočenje (karakteristike, prijelaz vuča-kočenje, kočenje pomoću reostata, kočenje regulacijom fluksa, kočenje rekuperacijom). - Električna vuča s monofaznim kolektorskim motorima: Analiza rada (elektromehaničke karakteristike. Komutacija). Regulacija brzine (promjena napona, regulacija pomoću elektroničkih komponenata). Prikaz lokomotiva. Električno kočenje. Lokomotive s ispravljačima. - Električne vuča s trofaznim asinhronim motorima: Karakteristike motora. Regulacija brzine. Napajanje s trofaznim invertorima. Opće karakteristike nekih lokomotivskih motora. - Električna vuča s trofaznim sinhronim motorima. - Električna vuča s linearnim motorima: Princip rada i vrste linearnih motora. Sistem transporta s magnetnom levitacijom (MAGLEV). Kratki opis nekih sistema (MLX, Transrapid, HSST). - Električna vuča u drumskom transportu: Energetski i ambijentalni aspekt. Električno vozilo na baterije. Hibridna električna vozila. Električna vozila pogonjena gorivnim ćelija (FCV). - Kontaktna mreža istrosmjerne struje - Kontaktna mreža i ovjesni sistemi. Kaptiranje struje. Elastičnost. Interakcija mreže i pantografa. Padovi napona u mreži. Dozvoljeni padovi napona. Tipični primjeri kontaktne mreže. Dimenzioniranje mreže. Lutajuće struje. Sklopni procesi (prekidači, prenaponi). - Napajanje kontaktne mreže istrosmjerne struje - Podstanice. Napajanje podstanica. Napajanje kontaktne mreže. Silicijski ispravljači (komutacija i padovi napona, gubici, harmonici). Upravljivi ispravljači. Trofazni invertori i reverzibilne podstanice. - Napajanje kontaktne mreže izmjenične struje industrijske frekvence Podstanice. Distribucija pomoću monofaznih transformatora. Napajanje kontaktne mreže - Sistem 2 x 25kV |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - F. Perticolari: „Sistemi elettrici per i trasporti“, Masson, Milano, 1994. |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Kvaliteta električne energije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI KEE 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je na sistematičan način prezentirati prijelazne i stalne smetnje koje dovode do slabljenja kvaliteta električne energije. Za svaku vrstu smetnje bit će data operativna definicija, izvori, problemi koje ona proizvodi u mreži, sistemi za kompenzaciju, potreban instrumentarij za mjerenje i važeći propisi. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Opći aspekti vezani za kvalitetu električne energije: Troškovi kvara – općenitu i posebno za različite sektore industrijske proizvodnje. Performansa sistema, indeksi. Ekonomski aspekti vezani za kvalitetu električne energije: optimalni nivo investiranja, ugovori između isporučioca i potrošača. Kvaliteta električne energije kao usluga na tržištu električne energije. Nivo imunosti i emisije jednog električnog uređaja koji radi u industrijskom ambijentu: deterministički i probabilistički pristup. Prijelazne i stalne naponske smetnje, klasifikacija smetnji. Propisi: europske norme, IEC, IEEE. - Stalni fenomeni: harmonici u elektroenergetskom sistemu: Definicija harmonika. Uzroci i posljedice pojave harmonika – problemi vezani za pojavu harmonika. Propagacija harmonika u sistemu: modeli mreža i probabilistički aspekti. Kompenzacija harmonika: pasivni i aktivni filtri. - Prijelazni fenomeni: prenaponi i naponske rupe: Porijeklo i izvori prijelaznih smetnji. Tehnike uklanjanja kratkih spojeva u električnim mrežama i njihov utjecaj na raspoloživost i kvalitetu električne energije. Propagacija prijelaznih smetnji kroz distributivnu mrežu. Imunitet na prijelazne smetnje: kriva CBEMA. Probilistička analiza imuniteta jednog uređaja koji radi u datoj mreži. Metodologija za postizanje imuniteta elektronskih komponenata. - Flikeri: Definicija flikera: Fluktuacija napona koje dovode do flikera. Fiziološke smetnje prouzročene flikerima: kriva subjektivne osjetljivosti. Izvori flikera u električnim mrežama: lučne peći, uređaji za zavarivanje. Dinamička kompenzacija raktivne energije u lučnim pećima kao metoda za eliminiranje flikera. Standardi. - Monitoring kvalitete električne energije: Osnovi sistema za monitoring. Primjena u analizi kvarova. Druge napredne primjene. Problemi integriranja. Inteligentni sistemi za monitoring. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - M.H.J. Bollen: Understanding power quality problems: voltage sags and interpretations, IEEE Press, New York, 2000. |  |  |
| Dopunska | - R.C. Dugan, M.F. Mc Granaghan, S. Santos, H.W. Beaty: Electrical Power System Quality, 2 nd Edition, New York, Mc Graw Hill, 2002. |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Održavanje električnih sistema |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI OES 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je dati metodologije potrebne za organiziranje procedura održavanja u industrijskim ambijentima, stavljajući naglasak na održavanje bazirano na stanju, pa prema tome i na dijagnostici stanja. Osim toga, kurs ima zadatak da studentima dade jednu panoramu dijagnostičkih sistema koji se koriste u industriji u svrhu ocjene stanja komponenata elektroenergetskog sistema. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Podsjećanje na matematičku teoriju pouzdanosti: definicija pouzdanosti, funkcije hazarda, karakteristični parametri sistema pouzdanosti. Način nastanka kvara i analiza efekata. Kombinirana pouzdanost. Tehnike povećanja pouzdanosti komponenata i sistema. Statistički opis pouzdanosti. - Održavanje: Definicija održavanja, korektivno i preventivno održavanje. Preventivno održavanje u regularnim intervalima. Održavanje bazirano na stanju. Uloga dijagnostike, on-line i off-line dijagnostika. Održivost i kombinirana održivost. Tehnike za povećanje održivosti. - Dijagnostika: Identifikacija, lokalizacija i klasa rizika defekata. Identifikacija kao proces vođen podacima: procedure klasifikacije. Korištenje statističkih tehnika i vještačke inteligencije u prepoznavanju defekata: izvlačenje dijagnostičkih karakteristika, supervizirani i nesupervizirani klasifikatori. Nesupervizirani klasifikatori: statistički algoritmi i njihovo proširenje pomoću fazzy logike. Supervizirani klasifikatori: neuralne mreže i neurofuzzy mreže. - Dijagnostika stanja energetskih kabela: Analiza faktora dielektričnih gubitaka. Analiza parcijalnih pražnjenja. Transduktori i sistemi za mjerenje parcijalnih pražnjenja. Tehnike za lokalizaciju kvara. Procedure za donošenje odluka. - Dijagnostika stanja izolacijskih sistema u električnim mašinama: Izolacijski materijali koji se koriste u električnim mašinama i njihovo ponašenje pod utjecajem različitih naprezanja: bitumeni, epoksidne smole i liskun. Ispitivanje na odskočni ulaz. Mjerenje faktora gubitaka. Mjerenje parcijalnih pražnjenja. Tipični defekti u izolaciji električnih mašina, njihove karakteristike i identifikacije. - Dijagnostika stanja energetskih transformatora: Nastanak kvara. Parametri stanja koji se mogu pratiti. Analiza rastvorljivih plinova. Analiza parcijalnih pražnjenja. - Održavanje električnih podstanica: Opće tehnike održavanja. Primjena sistema održavanja baziranog na stanju opreme i sistema održavanja baziranog na pouzdanosti. - Održavanje dalekovoda: Inspekcijski pregledi dalekovoda. Održavanje pod naponom. Održavanje ostalih komponenata dalekovoda. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Elektrotermička konverzija energije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI ETKE 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je studentima dati osnovna znanja koja se odnose na jednu od baznih primjena električne enegrije – njezina pretvorba u toplotnu energiju. Osim pitanja koja se odnose na primjenu elektrotemije u industriji (elektrolučne i elektroindukcione peći) kurs tretira i pitanja njezine primjene u uređajima za zagrijavanje (indukcione peći, otpornici, mikrovalne peći). |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Opća pitanja – tehnoekonomska usporedba između tradicionalnih i suvremenih načina (električne peći) proizvodnje čelika - Elektrolučne peći (osnovne relacije, kružni dijagram, karakteristike i optimizacija funkcioniranja, dispozicija vodiča za napajanje, regulacija) - Indukcione peći (peći koje koriste nisku frekvencu napona napajanja i magnetni krug, problem uravnoteženja monofaznih opterećenja – SCOTTOV spoj, električki aspekt ponašanja peći, peći koje koriste nisku i srednju frekvencu izvora napajanja bez magnetne jezgre) - Uređaji za zagrijavanje koji koriste indukcioni princip - Uređaji za zagrijavanje koji koriste otpornike - Uređaji za zagrijavanje koji koriste dielektričke gubitke - Mikrovalne peći (princip rada, konstrukcija, pitanja vezana za sigurnost i utjecaj na zdravlje) |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Softverski paketi |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |

| Naziv |  | Upravljanje potrošnjom električne energije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI UPEE 3630 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je studentima dati prijeko potrebna teorijska i praktična znanja koja se odnose na metode i metodologije za poboljšanje učinkovitosti u korištenju električne energije u industriji i kućanstvu, te izradu i implementaciju programa gospodarenja električnom energijom. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Struktura potrošnje električne energije. Domaćinstva kao potrošači električne energije. Karakteristike industrijskih i komercijalnih potrošača. Specijalni potrošači. - Lokalna i distribuirana proizvodnja električne energije. Dnevni dijagram opterećenja. Vršno opterećenje. Mogućnost kontrole dijagrama opterećenja. Dijagrami opterećenja pojedinih potrošača i dijagrami opterećenja grupe potrošača. - Različiti tarifni sistemi. Statičke i dinamičke tarife. Jednostavni i kompleksni sistemi kontrole potrošnje električne energije. - Osnovni koncept sistema za upravljanje potrošnjom električne energije. Uredjaji za prikupljanje podataka. Sistemi za kontrolu opterećenja. Daljinsko očitanje potrošnje električne energije. - Različite komunikacijske tehnologije i protokoli (WiFi, WiMax, Bluetooth, X-10, ZigBee, uskopojasna i širokopojasna PLC, xDSL, kabl, fiberoptičke veze, satelitske veze ..). - Centralni nadzorni sistem. Softverska riješenja. Integracije centralnog nadzornog sistema s tehničkim i komercijalnim sistemom isporučioca električne energije. Mogućnost integriranja sa sistemima za upravljanje, zaštitu i monitoring kvalitete električne energije. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - B.L. Caperhart, W.J. Kennedy, W.C. Turner: Guide to Energy Management», Prentice Hall PTR, 2001. |  |  |
| Dopunska | - W.C. Turner: «Energy Management Handbook, Feirmont Press, 2002 |  |  |
| Softverski paketi |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema kojese obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |