| Naziv |  | Komponente i tehnologije |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEI KIT 3530 |  |
| Cilj kursa – Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Kurs ima za cilj produbiti znaja stečena u okviru kursa „Elektrotehnički materijali“, stavljajući naglasak na tehnologije koje se danas koriste u proizvodnji osnovnih komponenata elektroenergetskog sistema: izolatori, kabeli, odvodnici prenapona, energetski transformatori, visokonaponski prekidači, itd. Nakon prezentiranja dizajna komponenata razmatraju se pitanja vezana za korištene materijale, procese proizvodnje i ispitivanje i dijagnostiku. Tako kompletirana znanja trebaju omogućiti studentu da postane vješt gospodarenju komponentama elektroenergetskog sistema kao i u njihovom projektiranju. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Nadzemni vodovi: Stupovi, Vodiči, Temelji, Izolatori (materijali i proces proizvodnje), Konstrukcija dalekovoda, Ispitivanje, Dijagnostika. - Kabeli srednjeg i visokog napona: Komponente, Dizajn, Materijali i proces proizvodnje. Ispitivanje. - Provodni izolatori: Vrste, Dizajn, Primjena, Materijali i procesi proizvodnje, Ispitivanje. - Odvodnici prenapona: Vrste, Dizajn, Materijali i procesi proizvodnje. - Energetski transformatori: Jezgra, Namotaji, Sistem za hlađenje, Izolacijski sistem, Kotao, Provodni izolatori, Dielektrični dizajn, Elektromagnetski dizajn. - Visokonaponski prekidači: Principi prekidanja struje, Gašenje električnog Luka, SF6 kao medij za gašenje, SF6 prekidači (princip rada, dizajn, materijali). - Rasklopna oprema na srednjem naponu: Prekidači, Rastavljači, Mjerni transformatori, Osigurači, Ring main units, Pomoćna oprema. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - K.Sokolija «Visokonaponski izolatori», ETF Sarajevo, 2000 |  |  |
| Dopunska |  |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Kurs se provodi kroz direktna predavanja u auli (30 sati), pri čemu je svaka od tema koje se obrađuju popraćena demonstracijama praktičnih primjera uz primjenu multimedijalne podrške. |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Predviđen je samo usmeni ispit koji se sastoji iz prethodne diskusije seminarskog rada pripremljenog od strane studenta; predmet ovog rada je jedna od tema koju obrađuje kurs. Nakon toga student odgovara na druga dva pitanja koja se tiču preostalih tema što ih obrađuje kurs. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 2,5 |
| Broj sati predavanja |  |  | 30 |
| Broj sati vježbi |  |  | - |
| Broj sati tutorijala |  |  | - |