| Naziv |  | Električna postrojenja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka |  | ETF EEO EP 3670 |  |
| Cilj kursa - Znanje i vještine koje treba postići student |  |  |  |
|  | Cilj kursa je prezentirati bazne koncepte električnih elektroenergetskih postrojenja za prijenos i distribuciju električne energije (transformatorskih stanica i podstanica). Student će kroz ovaj kurs biti opskrbljen znanjima koja mu omogućuju ovu oblast sagledati s tri aspekta: električne funkcije i karakteristike, konstrukcija i tehnologija. Na taj način bit će u stanju obavljati preliminarni dizajn i analizu rada električnih postrojenja od proračuna električnih parametara elemenata do konačnog izbora primarne i sekundarne opreme na temelju relevantnih standarda i propisa. |  |  |
| Program |  |  |  |
|  | - Uvod: Historijski pregled razvoja – tradicionalna i moderna postrojenja. Dizajn. Konstrukcija. Tehnologija - Plinom izolirana postrojenja: Plin SF6. Konstrukcija. Ekonomski aspekti. - Zrakom izolirana postrojenja: Jednostruke i dvostruke sabirnice. Glavne i pomoćne sabirnice. Dvostruke sabirnice s jednim prekidačem. Prstenaste sabirnice. Usporedba različitih konfiguracija. - Energetski transformatori: Vrste. Tehničke karakteristike. Kriteriji izbora. - Visokonaponska rasklopna oprema (dizajn i kriteriji izbora): Uvjeti ambijenta. Rastavljači. Prekidači. Rastavljači za uzemljenje. Osigurači. Plinom izolirana postrojenja. - Zaštitna i sigurnosna oprema uključujući odvodnike prenapona. - Mjrerni sistemi uklučujući mjerne transformatore. - Visokonaponska postrojenja s elementima energetske elektronike: Postrojenja s konvertorima (HVDC). FACTS kontroleri. Sistemi zaštite i upravljanja i hlađenje. Pouzdanost i raspoloživost. Trendovi razvoja. - Automatizacija postrojenja: Prikupljanje podataka. Monitoring stanja. Komunikacijska mreža u postrojenju. Testiranje sistema za automatizaciju. - Integracija i automatizacija: funkcionalna arhitektura. Tehnička pitanja. Protokoli. - Uzemljenje. - Uklapanje u okoliš. - Seizmički problemi. - Zaštita od požara. - Komunikacije: SCADA. - Pitanja sigurnosti. |  |  |
| Literatura |  |  |  |
| Preporučena | - Skripte pripremljene od strane odgovornog nastavnika i slajdovi s predavanja (nalaze se na WEB situ Fakulteta) - J.D. Mc Donald: Electric Power Station Engineering, CRC Press, 2001. |  |  |
| Dopunska | - Yi-Nung Chung: Computer aided Design for Electric Power Stations, Lamar University, 1986. - S. Krajcar, M. Skok: Transparencije s predavanja (www.fer.hr(zvne), ZVNE, 2004 |  |  |
| Didaktičke metode |  |  |  |
|  | Predavanja koja se drže direktno u auli (40 sati) integrirana su s izradom numeričkih primjera od strane samog nastavnika. Svaka od tema koja se obrađuje na predavanjima popraćena je demonstracijama praktičnih primjera. Kurs obuhvata i druga dva oblika nastave: - studijske posjete električnim postrojenjima lociranim u bliskom okruženju (8 sati) - tutorial u okviru kojega studenti pod vođenjem i uz pratnju tutora u računarskoj laboratoriji izvode konkretan projekt jedne transformatorske stanice (22 sata). |  |  |
| Način provjere razumjevanja |  |  |  |
|  | Ispit se sastoji samo iz usmene provjere kojom prilikom student izlaže i brani svoj projekt; tom prilikom student odgovara i na druga pitanja koja se tiču tema obrađenih tokom predavanja. Za zaključivanje konačne pozitivne ocjene nužno je da student položi pismeni ispit i kolokvira izvještaje sa studijskih posjeta. |  |  |
| Broj ECTS bodova |  |  | 6,0 |
| Broj sati predavanja |  |  | 40 |
| Broj sati vježbi |  |  | 8 |
| Broj sati seminara |  |  | 22 |